Опросный лист для подбора ПЛК БАЗИС-100

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо/должность: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |
| Конечный потребитель: |  |
| Объект автоматизации: |  |
| Срок закупки оборудования: |  |
| №№ | Характеристики системы и необходимые функции | Требуемое количество или наличие |
|  | Функциональное назначение системы: |  |
|  | ПАЗ |  |
|  | РСУ |  |
|  | Резервирование: |  |
|  | процессора |  |
|  | питания |  |
|  | Питание контроллера: |  |
|  | БП собственные (40 Вт) |  |
|  | БП сторонних производителей |  |
|  | Количество входных датчиков: |  |
|  | электроконтактный, NAMUR (питание от встроенного БП) Ех |  |
|  | электроконтактный, NAMUR (питание от встроенного БП) |  |
|  | электроконтактный (питание от внешнего БП) |  |
|  | частотный/импульсный (электроконтактный) Ех |  |
|  | частотный/импульсный (электроконтактный / напряжения постоянного тока) |  |
|  | температурный (термопара, термосопротивление 3-х/4-х пров.) Ех |  |
|  | температурный (термопара, термосопротивление 3-х/4-х пров.) |  |
|  | токовый (питание от встроенного БП) Ех |  |
|  | токовый / напряжения постоянного тока |  |
|  | Количество выходных сигналов: |  |
|  | реле перекидной контакт (максимальная нагрузка — 5 А) |  |
|  | транзисторный ключ (максимальная нагрузка — 120 мА) |  |
|  | токовый Ех |  |
|  | токовый |  |
|  | Связь с устройствами нижнего уровня по Ethernet (датчики, подчиненные устройства): |  |
|  | количество устройств |  |
|  | количество каналов |  |
|  | Связь с устройствами нижнего уровня по RS-485 (датчики, подчиненные устройства): |  |
|  | количество портов (сетей) |  |
|  | количество устройств |  |
|  | количество каналов |  |
|  | Связь с верхним уровнем (компьютер, МАСТЕР-устройства): |  |
|  | Ethernet |  |
|  | RS-485 |  |
|  | ОРС-сервер |  |
|  | Индикация и управление: |  |
|  | не требуется |  |
|  | цветной ЖКИ, 10,4”, звуковая сигнализация, кнопочное управление |  |
|  | цветной ЖКИ, 15”, звуковая сигнализация, сенсорное управление |  |
|  | Первичная поверка измерительных каналов |  |
|  | Вид клеммных блоков: |  |
|  | винтовой |  |
|  | пружинный |  |
|  | Срок гарантии: |  |
|  | базовая (3 года) |  |
|  | расширенная (4/5/6 лет) |  |